## Sheet1
附件1
柳州市城市功能区声环境质量自动监测设备购置市场调研表
报价单位名称（盖章）： | [6 empty] | 联系人： |  |  | 联系电话：
项目 |  | 柳州市城市功能区声环境质量自动监测设备采购 |  |  | 数量 | 15套 | 预算金额 | 187.56万元
| 仪器设备采购基本要求 | 仪器基本参数须满足的相关标准 |  |  | 是否具有整机型批证书 |  |  | 是否一体化设计
|  | 满足《环境噪声自动监测系统技术要求（HJ907-2017）》及《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》 |  |  | 提供相关证明材料及照片（出具国家计量器具型式批准证书） |  |  | 提供相关证明材料及照片（提供型式评价报告扫描件证明（内含样机同部结合照片：风罩、传声器、主机、线缆、电源）；）
| 拟提供设备的功能模块及数量 | 所提供的仪器设备品牌或生产厂家 | 设备型号 | 声源识别 （填写数量） | 声源定位追踪（填写数量） | 车流量单元 （填写数量） | 气象参数监测（填写数量：XX套） | 每套设备存储内存（填写存储容量大小） | 配送VPN（填写数量） | 子站平台建设（填写含或不含） | 每个点位建设费（预报）
| 运维服务 内容 | 承诺运维服务时间（填写时长：XX月） | 专职运维人员数量 | 运维业绩 | 运维服务方案及基本内容（各供应商根据15个子站建设情况，简要说明运维服务保障要点）
提供相关业绩证明材料